[ 1 ]	- Calibrar en energías el detector de HPGe, mediante un ajuste lineal usando una fuente de 60Co y otra de 152Eu.

[ 2 ]	- Comprobar la calibración con 22Na y 137Cs.

[ 3 ]	- Obtener un espectro de fondo de laboratorio. Es importante que el espectro de fondo se mida durante el mismo tiempo que los espectros de muestra problema (10 minutos) y bajo las mismas condiciones.

[ 4 ]	- Medir los espectros de energía de las muestras problema. Para ello tomar datos durante unos 10 minutos, habiendo calibrado el detector previamente.

[ 5 ]	- Identificar los elementos presentes en las muestras, habiendo restado previamente el espectro de fondo. Identificar y explicar el tipo o los tipos de desintegración que ocurre en cada muestra.

[ 6 ]	- Explicar brevemente la serie del 238U.

- Los núcleos presentes en las muestras se habrán ido generando a lo largo del tiempo fruto de las distintas desintegraciones que se dan en la cadena.

- Esquema de la cadena de desintegraciones que se origina a partir del 238Ra.

- Semivida (Half-Life = T1/2) y Tiempo de Vida Medio (Mean Life) de cada especie

- En el caso de que un núcleo pueda desintegrarse de más de un modo (por ejemplo, que pueda desintegrarse alfa o beta, ver en qué proporción (Branching Ratio) lo hace en cada uno de ellos.

- Tras cada desintegración se pueden emitir radiación gamma, que es lo que detecta nuestro detector.

| Núcleo | Semivida | Vida Media | Constante Desinteg. ( | Tipo de Desinteg. dominante | Branching Ratio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 236U |  |  |  |  |  |